INSTANDHALTUNGSPROTOKOLL

für Elektroakustische Notfallsysteme (ENS)

gemäß ÖNORM F3074:2021

Kompetenznachweis (Zertifikatsnummer):

| Anlagen Nr.: Vert.Nr.: UE Nr.: |  | Erhebung der Arbeitssicherheit (optional – nur für internen Gebrauch) | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Objekt: |  |  |  |  |
|  |  | LMRA durchgeführt (Arbeit kann sicher ausgeführt werden) |  |  |
| Straße: |  | Gefahr über Sicherheits- und Gesundheits-schutzdokumente hinausgehend |  |  |
| Ort: |  | Unterweisung durch Kunden |  |  |
| Ansprechpartner (UP): |  | Kundenspezifische Sicherheitsvorgaben |  |  |
| Telefon / Mail: |  | Eigenevaluierung |  |  |

Am ENS vom Typ:      	mit der Prüfberichtsnummer:

wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:	 Inspektion	 Wartung	 Instandsetzung

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Sprachalarmzentrale SAZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Reservestromversorgung |  |  |  |  |  |  |  |
| Lautsprecherkreise |  |  |  |  |  |  |  |
| Feuerwehr-Sprechstelle (FWS) und andere Sprechstellen |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschriftungen und Kennzeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutzung (Änderung) |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagendokumentation / FW-Ordner |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |
| Zutrittsmöglichkeit |  |  |  |  |  |  |  |

| Inspektionsprotokoll der UP vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bericht der Inspektionsstelle vorhanden |  |  |  | Kopie vom Kunden erhalten: ja nein |  |  |  |

Ergänzende Hinweise zur Durchführung der einzelnen Tätigkeiten:

Sprachalarmzentrale SAZ:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Überprüfung der Anzeige sämtlicher möglicher Rück- und Störmeldungen der SAZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ereignisspeicher |  |  |  |  |  |  |  |
| Empfang der Steuersignale der Brandmelderzentrale |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordnungsgemäße Störungsweiterleitung |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktion des Systems durch die Feuerwehr-Sprechstelle (FWS) und andere Sprechstellen |  |  |  |  |  |  |  |
| Umschaltung auf Havarieverstärker |  |  |  |  |  |  |  |
| Gespeicherten Alarmierungstexte |  |  |  |  |  |  |  |
| Lüftungsschlitze und -filter kontrollieren. Hinweise: Im Zuge der Wartung erforderlichenfalls reinigen oder Filter tauschen |  |  |  |  |  |  |  |
| SW/FW Versionen: Im Zuge der Wartung ggf. Updates durchführen |  |  |  |  |  |  |  |

Reservestromversorgung:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Überprüfung der automatischen Umschaltung der SAZ auf Ersatzstrombetrieb durch Abschalten der primären Stromversorgung |  |  |  |  |  |  |  |
| Messen des Stör- und Alarmstromes bei der Notstromversorgung |  |  |  | IStör [mA] IA [mA] Akku/Ah |  |  |  |
| Überprüfung der vorhandenen Überbrückungszeit des Akkumulators und Vergleich mit A) der vorgegebenen Überbrückungszeit sowie B) den Übergabewerten |  |  |  | Überbrückungszeit SOLL IST Übergabewerte SOLL IST |  |  |  |
| Energieversorgungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Im Zuge der Wartung: Akkutausch erforderlich? |  |  |  | Einbaudatum: Nächster Akkutausch: |  |  |  |

Lautsprecherkreise:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Funktionsüberprüfung von Stör- und Betriebsmeldungen (z. B. auf Drahtbruch) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle der ordnungsgemäßen Funktion. Anm.: Dies kann auch durch eine Hörprobe erfolgen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Stichprobenartige Schalldruck- und Sprachverständlichkeitsmessung, jedenfalls in jenen Bereichen, in denen es bauliche Änderungen oder Nutzungsänderungen gab |  |  |  |  |  |  |  |
| Falls vorhanden: Kontrolle der Redundanz der Lautsprecherkreise |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtkontrolle: Ungehinderte Schallabstrahlung möglich? Anm.: Prüfung von gegebenenfalls überstrichenen oder durch Möbel verstellte Schallaustrittsöffnungen |  |  |  |  |  |  |  |

Feuerwehr-Sprechstelle (FWS) und andere Sprechstellen:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Überprüfung der optischen und akustischen Anzeigen auf Funktionserfüllung durch Auslösung (Sicht- und Hörprüfung) der FWS |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung der automatischen Alarmierung (gespeicherter Alarmierungstext) über die FWS |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung des ENS durch Einsprechen in die FWS und in Sprechstellen, die für Alarmdurchsagen vorgesehen sind |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung der Prioritätenreihung der FWS und jener Einsprechstellen, die für Alarmdurchsagen vorgesehen sind |  |  |  |  |  |  |  |

Beschriftungen und Kennzeichnungen:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Beschriftungen an der SAZ entsprechend den Vorschriften |  |  |  |  |  |  |  |
| Wegweiser zur SAZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschriftung der FWS inklusive Alarmierungstexte |  |  |  |  |  |  |  |
| Kennzeichnung zur Auffindung der Anlagendokumentation |  |  |  |  |  |  |  |

Nutzung:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Überprüfung, in welchem Maß die Änderungen einen Einfluss auf das ENS (z. B. Schallpegel, STI-) hat und ob Änderungen (z. B. Entfernung oder zusätzliche Lautsprecher) erforderlich sind. WICHTIG: Den Betreiber ist diesbezüglich nachweislich zu informieren! |  |  |  |  |  |  |  |

Anlagendokumentation / FW-Ordner:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Überprüfung der Anlagendokumentation / des FW-Ordners auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität |  |  |  |  |  |  |  |

Kontrollbuch:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Prüfung, ob Nutzungsänderungen in das Kontrollbuch eingetragen wurden und ob alle Angaben des Instandhalters aktuell sind |  |  |  |  |  |  |  |
| Erforderlichenfalls neues Kontrollbuch hinterlegen. |  |  |  |  |  |  |  |

Zutrittsmöglichkeit:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Verfügbarkeit der vorgesehenen Zutrittsschlüssel bzw. Zutrittskarten Anm.: Bei Zutrittskarten ist die Gültigkeit zu überprüfen. |  |  |  |  |  |  |  |

Schalldruckpegel und Sprachverständlichkeitsmessung

Messergebnisse wurden in einer separaten Tabelle erfasst:    ja    nein

| Lfd. Nr. | Standort Messung (numerisch oder Text) | Gemessener Schallpegel [dB(A)] | Sprach-verständlichkeit [STI] | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |
|  |  |  | Redundante Ansteuerung JA NEIN |  |

Hinweis-/Mängelprotokoll

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

| Lfd. Nr. | Mangel | zuständig |  | Behebung in |  | be-hoben | Mangel aus letztem Protokoll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | K | I | R |  |  |

F = Fachfirma, K = Kunde, I = Instandhaltung, R = Regie

Hinweise:

| Lfd. Nr. | Hinweis |
| --- | --- |

Bei Vorhandensein von Mängeln, die von der Fachfirma zu beheben sind: Kunde wünscht Angebot für Mängelbehebung:  Ja    Nein

Weiterer Hinweis / Mängelprotokoll vorhanden:  Ja    Nein

Auf Kundenwunsch bleiben folgende Lautsprecherkreise abgeschaltet:

Abgesehen von den festgestellten Mängeln ist die Anlage zum Zeitpunkt der Überprüfung funktionsfähig.

Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift die Kenntnisnahme des Instandhaltungsprotokolles sowie des 
Hinweis-/Mängelprotokolles:

| Unterschrift der Fachperson |  | Datum |  | Unterschrift des Kunden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name der Fachperson in BLOCKSCHRIFT |  |  |  | Name des Kunden in BLOCKSCHRIFT |

Die nachfolgenden ergänzenden Hinweise zur Durchführung der einzelnen Tätigkeiten dienen als Anwendungshilfe zur korrekten Ausführung der jeweiligen Instandhaltungstätigkeiten und sind nicht verpflichtend!

Diese Detail-Tätigkeiten wurden jedoch nur exemplarisch angeführt, es kann daraus keine Vollständigkeit abgeleitet werden!

Je nach vorhandenem Gaslöschsystem können und werden die erforderlichen Detail-Tätigkeiten von den angeführten Tätigkeiten abweichen und sind individuell jeweils von der Fachfirma anzupassen!