INSPEKTIONSPROTOKOLL der Unterwiesenen Person (UP)

für Tätigkeiten gemäß ÖNORM F3071:2021

| Überprüfungsintervalle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| monatlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handauslösetaster und Stopptaste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| alle 3 Monate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrische Steuereinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichtelektrische Steuereinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Löschmittelbehälter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Löschventile und Bereichsventile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Düsen und Rohrleitungen, Druckschläuche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Externe Alarmierungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatisch angesteuerte Brandschutzeinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschriftung und Kennzeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handauslösetaster und Stopptaster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagendokumentation / Feuerwehr-Ordner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zutrittsmöglichkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweis: Die von einer Fachperson (FP) durchzuführenden Tätigkeiten haben Vorrang und ersetzen die für die Unterwiesene Person (UP) zum gleichen Termin angesetzten Tätigkeiten!

| O oder  in Ordnung x mangelhaft / defekt | Datum: Familienname: Unterschrift: |
| --- | --- |