INSPEKTIONSPROTOKOLL der Unterwiesenen Person (UP)

für Tätigkeiten gemäß ÖNORM F3073:2021

| Überprüfungsintervalle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| täglich (wird 1x monatlich bestätigt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuereinrichtung SRA-Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| monatlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sauerstoffsensoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Externe Alarmierungseinrichtungen und Sauerstoffanzeigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| alle 3 Monate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druckluftproduktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stickstofferzeugung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschriftung und Kennzeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagendokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zutrittsmöglichkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| jährlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bereichsventile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Düsen und Rohrleitungsnetz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Im Anlassfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bereichsventile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweis: Die von einer Fachperson (FP) durchzuführenden Tätigkeiten haben Vorrang und ersetzen die für die Unterwiesene Person (UP) zum gleichen Termin angesetzten Tätigkeiten!

| O oder  in Ordnung x mangelhaft / defekt | Datum: Familienname: Unterschrift: |
| --- | --- |